附件2：

人防工程竣工验收方案

（推荐格式）

人防工程已按设计及合同约定内容建设完成，并已具备竣工验收条件，为确保验收工作顺利实施，特制订此人防工程竣工验收方案。

一、验收范围和内容

（一）范围

验收范围包括：结构工程、孔口防护工程、防水工程、建筑装饰装修工程、给排水工程、通风与空调工程、建筑电气安装工程。

（二）内容

验收内容包括：人防工程质量控制资料、人防工程安全和使用功能、人防工程观感质量。

二、验收时间和地点

（一）验收时间

年    月    日。

（二）验收地点

工程地址：（     区       街道     路  号）。

1．验收会议地点：            ；

2．资料验收地点：          ；

3．工程实体质量验收地点：工程现场。

三、验收组织形式

（一）验收由建设单位组织，参加验收单位符合验收标准要求

1．验收组织单位：

建设单位（全称）。

2．参加验收单位：

勘察单位（全称）；

设计单位（全称）；

施工单位（全称）；

监理单位（全称）；

防护设备生产安装企业（全称）；

防化设备生产安装企业（全称）；

其他单位。

（二）参加验收人员具备规定的资格

建设单位项目负责人：xxx持有本单位授权委托书。

勘察单位项目负责人：xxx持有本单位授权委托书。

设计单位项目负责人：xxx持有本单位授权委托书。

施工单位项目负责人：xxx持有本单位授权委托书。

监理单位项目负责人：xxx持有本单位授权委托书。

（三）成立验收组

1．总体协调组

全面负责验收工作的组织实施；负责汇总各工作组对验收工作的意见；对人防工程质量控制资料、人防工程实体质量和工程管理做出全面评价。

组长：建设单位法定代表人或项目负责人。

组员：

2．资料验收组

负责组织实施人防工程质量控制资料验收，并汇总形成资料验收意见。

组长：建设（监理）单位资料负责人。

组员：

3．实体质量验收组

负责组织实施人防工程实体质量现场验收，并汇总形成资料验收意见。

组长：建设（监理）单位项目负责人。

组员：

四、验收程序

（一）审核确认人防工程已具备竣工验收条件

此项工作，在向人防工程质量监督部门报送《人防工程竣工验收申请》之前，由资料验收组组织实施，并在验收当时予以确认。

审核确认内容如下：

- 完成工程设计和合同约定的各项内容。

- 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。

- 对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。

- 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。

- 有完整的技术档案和施工管理资料。

- 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。

- 有施工单位签署的工程质量保修书。

- 消防设施工程已按设计要求完成。

- 人民防空主管部门及人防工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

- 法律、法规规定的其他条件。

（二）向人防工程质量监督机构报送《人防工程竣工验收申请》

（三）组织召开人防工程竣工验收汇报会

此项工作由总体协调组组织实施。

- 建设单位代表各参建单位汇报人防工程建设概况及人防工程竣工验收情况。

- 建设、施工、监理、设计、勘察等单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及人防工程建设强制性标准的情况，并对是否同意对该人防工程进行竣工验收予以表态。

- 通报验收程序和分组验收安排，对验收工作进行部署。

（四）组织人防工程项目建设档案资料验收

人防工程项目建设档案资料验收，由资料验收组组织实施。

（五）组织人防工程实体质量验收

人防工程实体质量验收，由实体质量验收组组织实施。

（六）组织召开人防工程竣工验收总结会

此项工作由总体协调组组织实施。

1．资料验收组、实体质量验收组总结汇报验收情况和验收结论。

2．总体协调组汇总各工作组对验收工作的意见，对人防工程项目建设档案资料、人防工程实体质量和工程管理做出全面评价。

3．达成人防工程竣工验收是否合格的一致意见。

4．人防工程竣工验收合格后，应当及时形成经验收组人员共同签署意见并加盖各单位公章的《人防工程竣工验收记录》，作为人防工程竣工验收合格的证明文件。《人防工程竣工验收记录》中最迟签署意见的日期为人防工程竣工验收时间。

5．人防工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出《人防工程竣工验收报告》（适用于未实施联合验收项目）。

建设单位                （公章）

项目负责人                （签字）

年   月   日