附件3

河南省水利厅

应对突发性水污染事件应急预案

河南省水利厅

二○○九年六月

目   录

1  总则	1

1.1  编制目的	1

1.2  编制依据	1

1.3  指导思想	1

1.4  工作原则	1

1.5  适应范围	2

2  组织体系与职责	2

2.1  组织体系	2

2.1.1  领导机构	2

2.1.2  办事机构	2

2.1.3  工作机构	3

2.2  职责	3

2.2.1  领导小组职责	3

2.2.2  领导小组办公室职责	3

2.2.3  现场工作组职责	..4

2.2.4  水质监测组职责	4

2.2.5  水情监测组职责	4

2.2.6  水量调度组职责	4

2.2.7  专家咨询组职责	5

2.2.8  后勤保障组职责	5

3  预警和预防	5

4  应急响应	5

4.1  应急响应总体要求	6

4.2  响应分级	6

4.2.1  一级响应	6

4.2.2  二级响应	6

4.2.3  三级相应	7

4.3  响应程序	7

4.3.1  应急启动	7

4.3.2  应急监测	8

4.3.3  应急报告	8

4.3.4  应急处置	9

4.3.5  应急事件对外发布	9

4.3.6  应急终止	9

5  保障措施	10

5.1  经费保障	10

5.2  技术储备	10

5.3  通讯保障	10

5.4  社会动员	10

6  应急演习	10

7  总结	11

8  附则	11

8.1  预案管理与更新	11

8.2  预案实施	11

1 总则

1.1 编制目的

建立健全省水行政主管部门应对重大突发性水污染事件处置机制、规范突发性水污染事件的应急处置，快速有效地应对各类突发性水污染事件，确保用水安全和水质安全，维护社会稳定。

1.2 编制依据

1﹑《中华人民共和国水法》

2﹑《中华人民共和国水污染防治法》

3﹑《中华人民共和国防洪法》

4﹑国务院《国家突发公共事件总体应急预案》

5﹑水利部办公厅《关于进一步加强重大水污染事件报告工作的通知》（办资源〔2005〕235号）

6﹑水利部《重大水污染事件报告暂行办法》

7﹑水利部水文局《突发公共水事件水文应急测报预案》（试行）

1.3 指导思想

本应急预案以“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，全面落实科学发展观，充分发挥行业优势，履行水资源统一管理职责，做到早发现、早报告，做好预防、预测、预报和预警工作。把保障人民群众的生命财产安全作为首要任务，预防和减少水污染事故发生，最大程度地减少水污染危害。

1.4 工作原则

以人为本，预防为主；

统一领导，分级负责；

快速反应，科学应对；

密切配合，协同作战。

1.5 适应范围

本预案适用于河南省范围内突发性水污染事件水利系统的应对工作。

本预案所称突发性水污染事件，主要包括：

（1）重要河流、湖库发生或可能发生大范围水污染的；

（2）集中式饮用水源保护区及其周边突然发生或者可能造成重大水污染的；

（3）省界河流发生污染，影响下游省份安全用水的；

（4）因水污染导致人群中毒或大量水生生物死亡的；

（5）直接或可能对社会安定造成影响的；

（6）其它影响重大的水污染事件。

2 组织体系与职责

2.1 组织体系

2.1.1 领导机构

省厅成立重大水污染事件工作领导小组（以下简称“领导小组”），统一组织领导突发性水污染事件应急工作。

领导小组组长：省水利厅主管副厅长

成   员：厅办公室、水政水资源处、防汛抗旱办公室、财务处、水文水资源局主要负责人。

2.1.2 办事机构

领导小组下设办公室，作为领导小组的办事机构，负责日常工作。

领导小组办公室组成：水政水资源处、防汛抗旱办公室、水文水资源局

领导小组办公室主任：水政水资源处处长

领导小组办公室副主任：防汛抗旱办公室主管水量调度主任、水文水资源局局长

2.1.3 工作机构

设立6个工作组。

1、现场工作组（水政水资源处）

2、水质监测组（水文水资源局）

3、水情监测组（水文水资源局）

4、水量调度组（防汛抗旱办公室）

5、后勤保障组（办公室、财务处）

6、专家咨询组

2.2 职责

2.2.1领导小组主要职责

贯彻执行国家、水利部及河南省有关应急工作的方针政策，认真落实有关水污染应急工作指示和要求；研究确定突发性水污染事件重大决策和指导意见；部署水利系统应对重大突发性水污染事件工作；协调处理突发性水污染事件中的水利系统内重大问题；组织上报突发性水污染事件应对工作。

2.2.2 领导小组办公室职责

建立和完善水污染应急预警预防机制，组织制定（修订）河南省突发性水污染事件水利系统应急预案；建立我省水利系统应对突发性水污染事件处置机制；负责接收、处理突发性水污染事件信息，负责突发事件日常预警；负责建立健全突发性水污染事件技术档案；提出启动预案以及处置措施的建议和意见；负责与环保等部门联系，协调配合相关应急处置工作；执行领导小组的决定。

2.2.3 现场工作组职责

负责调查事件的基本情况，掌握事件的进展情况，提出应急安全保障措施及处置建议，及时报告有关情况。

2.2.4 水质监测组职责

负责水质动态监测，提供水质信息，出具检测报告；及时向领导小组办公室报告水污染事件的事态进展、应急监测结果，以及现场采取的措施等情况；对现场急救措施、污染范围、污染程度、污染发展趋势、事件的危害等进行判断预测，对主要污染物处理、重大防护措施的决策提出建议，为现场指挥者提供依据，当好参谋；负责应急监测人员的专业培训。

2.2.5 水情监测组职责

负责水情监测和预报工作。对水情状况及污染团位置进行跟踪监测，并进行动态预报。

2.2.6 水量调度组职责

根据突发性水污染事件的影响情况和水利工程情况，制定水量调度方案，并对相关水利工程实施调度。

2.2.7 专家咨询组职责

由水环境监测、危险化学品、生态保护、环境医学和化学工程、环境评估、水利等学科专家组成。主要职责：指导突发性水污染事件应急预案的编制及修改完善；提出相应的对策和意见；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术咨询；参与制定并提出应急监测及应急处理方案；对应急处理结果以及事件的中长期水环境影响进行技术评估。

2.2.8 后勤保障组职责

负责提供应急专项经费，应急车辆调用，水电保障，通讯网络系统安全运行保障。

3 预防和预警

各级水行政主管部门分级制定水质安全预防机制，制定突发性水污染事件的发现、报告和处理机制，同时依托水环境监测中心、水文站、水库管理局等机构，对常规水质水量信息、数据等开展及时的分析，做到早发现、早报告、早处理。开展水功能区水质通报、常规水质监测数据综合分析和风险评估，并及时向应急办公室提出相应的预警建议。

加强水质监测能力建设，组织开展突发性水污染事件的演练、分析和风险评估等应急工作；加强水质监测和水污染源的监督监测，及时掌握水质质量状况和污染源排污变化，提高我省应对突发性水污染事件的应急反应能力。

4 应急响应

4.1 应急响应总体要求

应对突发性水污染事件的总体要求是：坚持以人为本、保障饮水安全，尽可能减轻重大突发性水污染事件造成的损失和影响，尽可能减轻对水体的污染。在省政府的统一领导下，充分发挥水利部门的职能作用，协同有关部门，积极、迅速地做好重大突发性水污染事件的应急处置工作，维护水体安全，保障公众健康和环境安全。

4.2 响应分级

领导小组根据实际情况下达命令，各工作组及其成员单位各司其职，密切配合，协同作战，共同实施应急和紧急处置行动。

4.2.1 一级响应

陆浑水库、白龟山水库、昭平台水库、南湾水库、鸭河口水库、盘石头水库、板桥水库、黄河花园口地表水饮用水源发生污染事故或存在重大隐患；跨省河道省界缓冲区或其它水域发生污染，造成跨省级行政区域纠纷，启动一级响应

响应行动:

领导小组组长主持会商，各成员单位参加；立即向省政府和水利部报告；领导小组组长赶赴现场；现场工作组赶赴现场，结合实际启动相应工作预案；水质监测组在最短时间内奔赴事故现场,对污染物质和污染程度进行应急监测；根据需要派出专家组赴一线，进行技术指导；领导小组办公室进入24小时值班状态。

4.2.2 二级响应

淮河、洪汝河、沙颍河、唐白河、伊洛河、卫河、共产主义渠、金堤河、惠济河、涡河、贾鲁河、新汴河等省管河道、重点水功能区、水源保护区、重要湿地发生污染事故或存在重大隐患；市界缓冲区或其它水域发生污染，造成跨市级行政区域纠纷，启动二级响应。

响应行动：

领导小组组长主持会商，各成员单位参加。领导小组立即向省政府、水利部汇报，通报下游所在地政府，做好污染应急防范准备；水质监测组在最短时间内奔赴事故现场，各工作组按照分工立即启动应急工作；根据需要派出相应工作组或专家组赴一线，进行技术指导；领导小组办公室进入值班状态。

4.2.3 三级响应

省辖市饮用水水源地、市管河道发生污染事故或存在重大隐患，启动三级响应。

响应行动：

省水利厅应对突发性水污染事件工作领导小组指导市级应急行动，坚持属地为主的原则；省辖市全面负责涉及突发水污染事件应急监测处置工作；水质监测组根据当地水行政主管部门需要开展应急监测；领导小组办公室进入值班状态。

4.3 响应程序

应急响应程序包括应急启动、应急监测、应急通报、应急处置、应急信息发布、应急中止六个方面。

4.3.1 应急启动

领导小组宣布应急响应行动启动，各工作组按照相应级别要求开始行动。

4.3.2 应急监测

接到领导小组办公室指令后，省水文水资源局快速组织应急监测小组，赶赴事件现场，立即开展水质、水情应急监测，并进行水污染事件初步调查。查明污染来源和主要污染物质，初步确定污染传输和扩散范围。

应急监测调查内容：

1、事件发生的时间、地点、原因、过程；

2、污染源的性质、浓度和数量等内容；

3、水位、流量、流速；

4、污染的影响范围和演进过程；

5、已造成的损失和影响。

事件发生初期，应加密监测频次和取样断面，随着污染物扩散情况和监测结果变化趋势，实施跟踪监测；根据污染程度的逐步减缓适当调整监测频次和点位，根据地区实际情况，或现场采样或委托采样，作到水样随到随做，及时上报监测数据，并预测污染迁移强度、速度和影响范围，直至应急结束。

对事故发生后滞留在水体中短期内不能消除、降解的污染物，要进行跟踪监测，直至水体状况基本恢复正常。

4.3.3  应急报告

监测单位应充分利用先进的通讯及计算机网络技术，确保快速、可靠地将监测数据报达省水利厅突发性水污染事件工作领导小组。领导小组根据监测报告制定水污染事件应急方案并及时向省政府和水利部报告。

监测单位应在领导小组的统一指挥下，对污染水体进行跟踪监测，并及时报告有关情况。

4.3.4  应急处置

突发性水污染事件发生后，领导小组立即派出工作组、专家组赶赴现场，协助有关部门或事发地方政府，提出重大突发性水污染事件应急处置和安全保障措施建议。根据事件应急需要，协助有关部门或地方政府做好应急水源调度。

4.3.5  应急事件对外发布

突发性水污染事件的通报、信息、公告，统一由省政府授权的相关部门发布。领导小组办公室负责向省政府授权的相关部门提供突发性水污染事件有关信息。

4.3.6  应急终止

应急终止的条件：

（1）突发性水污染事件应急处置工作完成或事件已经得到有效控制，污染已逐渐消除；

（2）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）突发性水污染事件的污染源排放、下泻、泄漏或释放已降至规定限值以内，水质达到规定标准，污染影响基本结束；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

由领导小组下达突发性水污染事件应急终止命令。各应急小组解除应急状态，应急监测组根据需要进行跟踪调查监测并完成评估分析报告，直至事发地至下游断面的水质恢复正常状态。

5 保障措施

5.1 经费保障

各级财务部门负责统筹考虑应对突发水污染事件所需资金的申报、使用和管理。领导小组办公室根据实际需要提出项目支出预算，报领导小组批准后执行。

5.2 技术储备

建立水文、水资源、工程管理、环保、化工等方面的专家库。在继续强化常规监测的基础上，不断加强移动监测能力建设。积极开展水量、水质的自动监测和预警预报系统建设，建立突发性水污染事件应急指挥决策支持系统，实现信息采集、预警预报、分析处理、决策支持、事件评估等工作的智能化，提高科学应对突发性水污染事件水平。

5.3 通讯保障

应急组织机构保证突发性水污染事件信息报送所必需的有线、无线通讯设备，做到渠道畅通、快捷，充分利用电话、网络、传真等现代通讯手段。

5.4 社会动员

在应急事件期间，事发地水行政主管部门应在地方人民政府的统一领导下，积极协助做好群众工作，保持社会稳定，并积极动员社会力量参与应急处置。

6 应急演习

为提高全省水利系统应对突发性水污染事件的应急技能，增强实战能力，领导小组办公室在必要时组织指导全省水利系统开展突发性水污染事件应急实战演习。

7 总结

根据实战经验教训，进一步完善水污染事件应急预案，加强改善应急机制的薄弱环节，如组织机构、监测仪器设备、信息传输、工程设施等。分析总结经验教训，提出改进应急工作的建议。

8 附则

8.1 预案管理与更新

本预案随着水污染防治相关法律法规的制定、修改和完善，水利部及相关司局职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，予以及时修订完善。

8.2 预案实施

本预案自印发之日起实施。