息县城区龙头水水质监测信息公开表

（2025年第3季度）

| 序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 息县水岸花都小区 | 息县星河物业公司（二次供水） | 息县疾控中心 | 2025年9月8日 | 微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计);消毒剂及消毒副产物指标:三氯甲烷。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 息县锦绣花园小区 | 息县锦绣花园物业（二次供水） | 息县疾控中心 | 2025年9月8日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 息县八里岔乡政府 | 八里岔乡水厂 | 息县疾控中心 | 2025年9月8日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 息县钰龙凯旋城小区 | 信阳康泰物业公司（二次供水） | 息县疾控中心 | 2025年9月8日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 息县英伦小镇小区 | 息县英伦小镇物业（二次供水） | 息县疾控中心 | 2025年9月8日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 息县老防疫站家属院 | 德汇水厂 | 息县疾控中心 | 2025年9月8日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |

注：龙头水涉及二次供水的，供水单位一栏填写二次供水管理单位