淮滨县水网建设规划

（简本）

淮滨县水利局

河南省水务规划设计研究有限公司

二O二五年三月

前    言

淮滨县位于河南省东南部，淮河中上游，区位优越，物产富饶，历史悠久，人文敦厚，是国家商品粮基地县、粮食安全核心县，楚文化的重要发源地，千古廉相孙叔敖故里。自1952年建县以来，淮滨县已由最初的集镇规模发展为享誉周边、宜居宜业的繁荣小城，先后荣膺中国最具投资价值县、国家级生态示范县、中国十佳生态旅游城市等多项称号。

淮滨依托淮河水运而兴起，又迫于淮河水患而北迁，城市发展脉络始终围绕着“水”展开。随着淮河生态经济带建设上升为国家战略，淮滨县迎来重大发展机遇。经过多年建设，淮滨县改变了“水患大县”的旧面貌，但现状水网体系与高质量发展要求尚有差距，迫切需要立足国家、河南省战略布局和信阳市战略定位，建设更加系统、更加安全、更加可靠、更高质量的现代水网体系。

为深入贯彻落实习近平总书记关于加快构建国家水网的重要指示精神，全面落实《国家水网建设规划纲要》有关部署，河南省水利厅印发《关于开展市、县水网建设规划编制工作的通知》（豫水计〔2024〕21号），要求各市、县要根据国家和省级水网建设规划总体布局，立足本区域自然河湖分布、水资源禀赋、经济社会发展布局、现有水利工程等情况，全面摸清水网建设的本底条件和建设基础，以提升水安全保障能力为目标，聚焦完善区域防洪排涝体系、水资源配置和供水保障体系、水生态保护治理体系等方面，合理确定市、县水网建设目标指标，统筹确定建设重点任务，科学编制市、县水网建设规划。根据《水利部规计司关于加快推进市县水网建设规划编制工作的通知》（规计规函〔2024〕18号）、《水利部办公厅关于印发<市县水网建设规划编制技术要点（试行）>的通知》（办规计〔2024〕235号）及河南省相关要求，淮滨县水利局组织编制了《淮滨县水网建设规划》（简称《规划》）。

《规划》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于淮滨县县情、水情和水利基础设施特点，经过资料收集整理、现场调研座谈、实地查勘等环节，并结合淮滨县水利发展面临的新形势、新要求，研究提出水网建设的总体思路以及防洪排涝、城乡供水、灌溉排水、河湖生态保护和数字孪生水网、水网高质量发展等的主要内容和重大行动，并明确了规划项目的实施安排。

2025年3月2日，信阳市水利局组织对《规划》进行了审查，根据审查意见修改完善形成此稿。《规划》覆盖淮滨县全境，现状水平年为2023年，规划水平年为2035年，展望至2050年，是未来一个时期指导淮滨县水网建设的的总体性、综合性、战略性的顶层设计和可操作的行动策划。

目录

1 区域水情特点	1

1.1 区域水情特点	1

1.2 存在主要问题	1

2 总体思路	3

2.1 规划目标	3

2.2 总体布局	4

3 构建防洪排涝网	7

4 构建城乡供水网	9

5 构建灌溉排水网	11

6 构建河湖生态保护网	12

7 构建数字孪生水网	13

8 重点项目与实施安排	14

8.1 重点项目	14

8.2 投资匡算与实施安排	15

区域水情特点

区域水情特点

淮滨县位于河南省信阳市东部，豫皖两省交界处，淮河中上游，是河南省的沿边县市之一。县域东西长53.8km，南北宽43.8km，总面积1207km2，淮河干流横贯县境中部。县域辖4个街道办事处、5个镇、10个乡，县域总面积1207km2。截至2023年底，全县户籍人口81.636万人，常住人口53.52万人，城镇化率45.47%。

淮滨县为丘陵向平原过渡地区，总体地势比较平坦，淮河以北由西向东倾斜，淮河以南由西北向东南逐渐降低，地貌大体分为岗地、平原和洼地三种类型。

淮滨县地处北亚热带与暖温带过渡地区，属于暖温带半湿润型季风气候，四季分明，雨量充沛，气温适中。多年平均降水量930.9mm，受季风活动等因素影响，年际变化大，年内分配不均，汛期6~9月降水量约占全年的56%，常常出现旱涝不均的形势，以致自然灾害发生频繁。

（3）河流水系

淮滨县属于淮河流域，境内河渠纵横，塘堰密布，主要河流有14条，其中流域面积在100km2以上的有淮河、洪河、白露河、闾河、乌龙港、二道港、期思河、白露河分洪道8条。淮河干流自西向东横贯全境，洪河、白露河、闾河四面环绕，呈“一河横贯，三水绕县”的水系格局。

存在主要问题

（1）防洪减灾体系尚不完善，综合防御能力有待提升

淮河流域防洪体系尚未建设完成；河道防洪除涝标准偏低；堤防存在安全隐患；城市下垫面条件改变，排水系统不完善；部分圩区防洪除涝能力不足，抗旱应急备用水源建设不足。

（2）供水保障程度不高，水资源配置格局仍需完善

供水水源单一，城乡供水安全保障程度不高；缺少灌溉工程，农田灌溉保证率较低；调控能力不足，水资源开发利用率偏低；用水效率不高，节水型社会建设亟待深入。

（3）水生态环境功能弱化，制约经济社会高质量发展

污水收集处理设施不完善；地下水局部超采，可能影响水资源战略储备。

（4）管理体系不完善，现代化管理水平有待提升

水灾害监测预警预报能力不足；水资源监管能力有待提升；水生态环境监管能力有待加强；智慧管水能力有待提高。

总体思路

规划目标

规划范围为淮滨县全域，包括4个街道办事处、5个镇、10个乡，县域总面积1207km2。

本规划基准年为2023年，规划水平年为2035年，展望至2050年。

（1）2035年目标

到2035年，淮滨县高质量水网体系初步建成。防洪减灾体系进一步完善，水安全保障能力显著提升；水资源配置体系进一步优化，水资源集约节约利用水平显著提高；水生态保护治理与价值转化体系基本建成，河湖一体化保护和系统治理能力明显增强；数字孪生水网基本建成，水网智慧化管理水平大幅提升。

表2.3-1  淮滨县水网建设规划主要指标表

| 分类 | 序号 | 指标 | 单位 | 基准年 (2023年) | 2035年 | 2050年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水网综合指标 | 1 | 水网覆盖率 | % | 75 | 90 | 95 | 预期性 |
| 防洪 安全 | 2 | 1-5级堤防达标率 | % | / | 93 | 96 | 预期性 |
| 水资源高效配置 | 3 | 万元工业增加值用水量 | 立方米 | / | 19 | 17 | 预期性 |
|  | 4 | 城乡一体化供水覆盖率 | % | 10 | 90 | 95 | 预期性 |
|  | 5 | 农田灌溉水有效利用系数 | / | 0.56 | 0.65 | 0.67 | 预期性 |
|  | 6 | 城市再生水利用率 | % | 12 | 35 | 45 | 预期性 |
| 水生态保护修复 | 7 | 重要河湖控制断面生态流量达标率 | % | 80 | 90 | 95 | 预期性 |
|  | 8 | 水土保持率 | % | 90 | 94 | 96 | 预期性 |
| 智慧 管理 | 9 | 水网关键要素感知率 | % | / | 85 | 90 | 预期性 |
|  | 10 | 重点水利工程数字化率 | % | / | 85 | 90 | 预期性 |

（2）远期展望

到2050年，淮滨县高品质水网体系全面建成，水利基础设施现代化、水利治理体系和治理能力现代化全面实现。城乡统筹、防管控一体的城乡防洪排涝减灾网络体系和全面保障、集约高效的供水安全保障网络体系以及功能全面、健康优美、良性可持续的水生态保护修复体系全面建成，水治理体系和治理能力全面实现现代化，山水林田湖草生命共同体系统实现良性健康发展，幸福河湖全面建成，新型绿色产业体系全面建立，人民获得感、幸福感、安全感全面提升。

总体布局

（一）总体布局

结合淮滨县发展总体规划，以省市级骨干水网为依托，综合考虑淮滨县自然特征、河湖水系特点，以及国家重大战略、粮食生产核心区等对水网建设的需求，开展淮滨县级水网构建。以淮河干流及主要支流等重要河流为基础，以大型灌区干渠等灌溉输排水工程为通道，以境内水库、湖泊为结点，形成“三横三纵、河库连通”的淮滨水网骨干框架，确保淮滨县“水安全保障有效可靠，水资源利用节约集约，水生态保护绿色可持续”。

三横：指淮河干流、大别山革命老区引淮干渠、大别山临淮灌区干渠。

三纵：指环抱淮滨县的闾河、洪河和白露河。

河库连通：通过大别山临淮灌区工程、河道治理工程、水系连通工程等实现淮滨县主要河道和水库湖泊的连通。包括淮河、洪河、闾河、幸福河、饮马港、乌龙岗、二道港、西湖港、期思河等河道以及乌龙港水库、兔子湖水库、方家湖水库、侯庄水库、魏庄水库、东西湖、天镜湖、金湾湖、凤鸣湖等水库湖泊，河库连通后可以促进水体循环流动，提高洪水蓄滞和水资源调控能力，还可为开展滨水文旅活动提供空间和载体。其中淮河、洪河、白露河和闾河作为区域重要航运通道，通过实施水系连通治理工程，可有效优化通航条件，提升干支流协同运输能力。

图1  淮滨县水网规划总体布局图

（二）纲目结选定

聚焦淮滨县水网建设目标和任务，有效衔接河南省级水网和信阳市级水网，统筹考虑水网在保障防洪安全、供水安全、生态安全等方面的作用和水网覆盖均衡性，筛选确定“纲、目、结”现代水网结构。

淮滨县水网之“纲”：将列入省级水网骨架的淮河、洪河及列入信阳市级水网骨架的白露河、闾河、已建的大别山革命老区引淮干渠、规划的大别山临淮灌区干渠作为淮滨县水网之“纲”。上述河流及输排水通道对淮滨县防洪排涝、供水安全及航运具有重要作用。

淮滨县水网之“目”：将县域内其他重要中小河流、对县城或集镇有重要作用的其他河流作为淮滨县水网之“目”，包括：乌龙港、饮马港、龙港、二道港、幸福河、西湖港、芦集截岗沟、死河、期思河、芦集截岗沟。

淮滨县水网之“节”：将对县城或乡镇具有重要水源供给作用、防洪作用、生态景观作用的中小型水库和重要湖泊作为淮滨县水网之“节”，包括乌龙港水库、兔子湖水库、方家湖水库、侯庄水库、魏庄水库、东西湖、天镜湖、金湾湖、凤鸣湖。

构建防洪排涝网

坚持兴利除害相结合，以补齐灾害防治体系短板为重点，以提质升级和标准提升为核心，以消除薄弱环节和风险隐患为关键，全面完善淮滨县水灾害防治体系。通过堤防及河道治理、病险水库除险加固、城市及圩区防洪除涝等多项工程措施，以及水灾害风险评估与管理、水文监测预警能力提升、防灾减灾保障能力建设等非工程措施，构建“分区防守、韧性防御”的水灾害防治体系，提升淮滨县水灾害综合防治能力。

（1）工程措施

按照以排为主、适当蓄滞的策略，开展病险水库除险加固工程、水库清淤扩容工程等，实施淮河干流淮滨城区段防洪能力提升综合治理工程及中小河流治理工程，结合城市水系、排水防涝系统及海绵城市建设完善城区排水体系，依托圩区防洪除涝工程、农村水系连通等开展易涝区治理，增强全县防洪除涝能力。结合水资源条件和已有供水工程基础，统筹安排抗旱引调提水工程、小型水库塘坝工程、机井工程等，通过新建抗旱应急备用水源，完善及维修改造已有水源配套设施等，提高全县抗旱应急供水能力。

（2）非工程措施

开展重点工程风险评估和洪水风险管理，探索实施圩区标准化管理，加强水文、遥感、旱情监测能力提升建设，构建水灾害防御决策系统，加强防灾减灾应急保障，提高洪涝灾害的风险研判、决策支持及应急处置能力。

专栏    防洪排涝网建设工程

1.河道治理工程 淮河干流淮滨城区段防洪能力提升综合治理工程：主要工程内容为加固堤防、滩地生态修复、拆除重建建筑物等。 洪河治理工程：主要工程内容为河道扩挖、疏浚、岸坡护砌、堤防加固、险工处理、部分建筑物拆除或重建 白露河分洪道防洪除涝综合治理工程：主要工程内容为清淤疏浚、加固堤防、建筑物拆除或重建、新建中型水闸等。 其他中小河流治理工程：对闾河、乌龙港、西湖港、二道港、期思河、芦集截岗沟等河道进行系统治理，并新建期思河中型水闸。 2.水库工程 水库除险加固工程：对县域内5座中小型水库进行除险加固工程。 水库清淤扩容工程：对区域内淤积严重的水库进行清淤扩容。 3.城市除涝工程 对城市内部排涝河道进行治理；新建及改造城区雨水管渠；对易涝点进行改造；增加雨水调蓄设施。 4.圩区防洪除涝工程 对李香铺圩区、芦集圩区、期思圩区、谷堆圩区、城郊圩区、王家岗圩区等圩区进行治理。

构建城乡供水网

坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实水资源刚性约束要求，强化供需双向调控，实现以供定需、需供适配的高水平动态平衡。严格落实水资源总量和强度双控，进一步深化各行业节约用水，加快构建节水型社会，引导产业、人口、经济布局与水资源相适应。充分挖掘利用沟港坑塘的调蓄功能，加强境内水系互连和过境水引提工程建设，将非常规水纳入水资源配置，留住过境水、蓄住天上水、补充其它水，优化供配水结构，不断提高水资源集约安全利用水平。

根据淮滨县特点和水资源状况，以水资源供需分析成果为基础，按照“节水优先、高效利用，积极开源、严格控采，统筹协调、合理调配”的原则，对不同水源不同行业进行优化调配，使水资源配置格局与经济社会发展及生态环境保护的要求相协调，有效保障供水安全，维护河湖生命健康。

根据已批复的《淮滨县水源置换及第二供水厂建设工程可行性研究报告》、《淮滨县水源置换及第二供水厂淮北供水延伸工程》、《淮滨县水源置换及第二供水厂淮南供水工程》等报告，淮滨县城乡供水总体布局如下：

中心城区：推进第二水厂建设，水源为淮河地表水，近期供水规模12.5万m3/d，远期为25万m3/d，逐步替换中心城区地下水，延伸公共供水管网覆盖范围，解决台头乡、王家岗乡的供水问题，加快二污再生水利用设施建设。

淮北区：利用淮河水指标，从淮滨县第二供水厂向淮北栏杆街道、邓湾乡、新里镇、张里乡、台头乡、马集镇、芦集乡、防胡镇、三空桥乡、固城乡、王家岗乡、赵集镇等11个乡镇和1个街道办事处进行延伸管网，通过铺设配水管道、一体化加压泵站及配套信息化等工程措施，解决淮北区乡镇居民生产生活用水。

淮南区：利用淮河水指标，从淮滨县第二供水厂向淮南张庄乡、王店乡、谷堆乡、期思镇等4个乡镇进行延伸管网，通过铺设配水管道、一体化加压泵站及配套信息化等工程措施，解决淮南4个乡镇居民生产生活用水。

专栏    城乡供水网建设工程

1.城乡供水工程 淮滨县水源置换及第二供水厂建设工程：主要工程内容为新建第二水厂及水源工程等。 淮滨县水源置换及第二供水厂延伸淮南供水工程：主要工程内容为建设配水管网，利用第二水厂水源解决淮南区乡镇居民生产生活用水。 淮滨县水源置换及第二供水厂延伸淮北供水工程：主要工程内容为建设配水管网，利用第二水厂水源解决淮北区乡镇居民生产生活用水。 2.污水处理工程 污水处理厂建设及再生水利用工程：包括第二污水厂扩建工程、新建第三污水处理厂、新建乡镇污水处理设施、城区污水管网建设及改造工程及农村污水处理设施建设。 3.其他工程 包括水源地治理工程、工业节水工程和生活节水工程。

构建灌溉排水网

淮滨县灌溉排水网建设思路为：坚持节水优先、高效利用，综合考虑水土资源条件、生态环境状况、灌溉排水现状和发展需求，以提升农田灌排保障能力为目标，在强化农业节水的基础上，合理确定灌溉排水发展总体规模、建设布局和发展模式，努力构建“设施完善、技术先进、管理科学、用水高效、生态良好、保障有力”的现代化灌排体系。依托大别山革命老区引淮供水灌溉工程和规划的大别山临淮灌区淮滨灌片建设，合并现有的中小型灌区，同时对接已有的高标准农田建设工程，与高标准农田地埋灌溉管网系统有效衔接。

专栏    灌溉排水网建设工程

1.灌溉排水工程 河南省大别山临淮灌区工程淮滨灌片：规划大别山临淮灌区总设计灌溉面积147.6万亩，其中淮滨灌片设计灌溉面积87.64万亩。灌区结合区域内各河流、沟道等分布位置，利用淮河息县枢纽和船闸等工程引淮河水，新建提水工程，并充分利用现有灌排水系，配合节制闸、灌区坑塘等蓄水工程，增加连通工程和部分干支渠，构建区域现代化水网，实现水资源集约节约高效利用，形成统一调配、集中连片的高效节水的现代化大型灌区。

构建河湖生态保护网

按照生态功能定位，坚持保护优先、修复适度的原则，全面开展水生态空间管控、河湖水生态修复与保护、生物多样性保护。首先，划定河湖水域岸线，实施生态空间分区分类管理。其次，充分利用引淮工程和新建大别山临淮灌区工程，实施水系连通工程，保障河流生态需水；再次，通过河湖滨岸带和水生生境建设，恢复河流健康水生生态系统；最后，通过生态廊道的建设和重要生境的修复，逐步恢复河湖退化生态系统的结构和功能，达到生态功能和人类需求的有机结合。

专栏    河湖生态保护网建设工程

1.水土流失综合治理工程 重点区域水土流失综合治理：以乡镇为单元实施综合治理，主要措施有建设水土保持林、经果林、小型蓄水工程和河湖岸线生态整治等。 生态清洁小流域：开展2条生态清洁小流域建设。 2.重点河湖生态保护修复工程 城区内河水环境综合治理：老城排涝沟清淤，建设内河沿河互按、植被缓冲带等。 淮滨县东西湖生态调水工程：新建提水泵站1座，疏浚沟港5.79km。通过引调淮河水补充改善东西湖水量及水质。 重要河道水环境综合治理工程：对闾河、乌龙河、饮马港、白露河、期思河等河道进行水环境综合治理，主要工程内容为建设生态湿地、植被缓冲带等 滨岸带保护与修复工程：对淮滨县重要河流开展滨岸缓冲带修复、河滩整治和植被恢复及硬质堤岸生态化改造建设等。 水系连通及水美乡村综合整治：以农村黑臭水体为重点，进行污染源拦截和处理，因地制宜建设生态缓冲带及河口湿地，恢复水生态，削减面源污染，消除农村黑臭水体。 生态廊道建设工程：对淮滨县8条主要河流开展生态廊道建设，进一步提升沿河绿化水平，构筑完善的河流生态体系。 湿地保护与建设工程：加强湿地保护与管理，改善湿地环境。 农村水系保护与建设工程：针对淮滨县域内死河故道、排涝干支沟、港、塘坝等进行生态蓄水湖和泡塘湿地建设，包括引退水措施、生态防渗措施、生态缓冲带措施等。

构建数字孪生水网

按照积极发展数字经济、建设数字政府、提升水资源智慧管理水平等要求，以水利业务需求为导向，以推动水治理能力现代化为目标，坚持科技引领和数字赋能，秉承“向上继承、向下拓展”的原则，重点解决水利要素数据采集、传输、应用中存在的问题，强化水利业务与信息技术的深度融合，实现“聚焦短板、支撑监管、衔接省市、一屏尽览”，加快淮滨县水利系统智慧化建设，推进智慧管水能力提升。

淮滨县数字孪生水网体系构建应坚持“突出重点、急用先行”的原则，从信息化基础设施、数字孪生平台、调度运行应用、网络安全与管理保障体系5方面，分层分批分步开展建设和完善，形成“三层两体系”总体框架。推动淮滨县数字孪生水网与物理水网同步规划、同步设计、同步建设、同步运行。

专栏    数字孪生水网建设工程

智慧感知网：新建、改造中小河流水文水位监测站、中小型水库水雨情监测设施、行政区界水文监测站、雨量监测站、地下水监测站等水文基础设施，补充完善水库、水闸、险工险段等工程安全监测设施设备和视频监控站点。 水利信息网：扩大水利业务网、防汛会商网覆盖范围，提高网络带宽、更新改造老旧设备，部分单位更新、配置卫星电话。 数据汇聚平台：建设淮滨县水利数据汇聚和交换共享平台。 水利一张图：建设县级水利一张图，为各业务系统提供统一的时空服务接口。 业务应用系统：整合构建水害、水资源、水生态环境、水工程、农村水利、水利监督、水公共服务、水利政务、综合决策9大应用，促进业务全面协同。 网络安全体系：包含网络安全技术体系和网络安全管理体系建设。 保障环境：建立数据交换、应用系统开发、水利信息资源共享、网络安全等相关标准和规章制度，开展智慧水利宣传、交流与人员培训。

重点项目与实施安排

重点项目

按照规划总体要求，依据淮滨县全域水网建设重点任务，遵循“突出重点、整体推进，深入论证、严格筛选，坚持标准、适度超前，实际需要与可能性结合”的原则，综合分析建设必要性强、前期工作较好、地方需求迫切、资金来源明确等实际情况，在继续实施未完成项目的基础上，合理安排规划实施项目重点，着力提升淮滨县水安全保障能力。

（1）防洪排涝工程

防洪排涝工程重点项目包括淮河干流淮滨城区段防洪能力提升综合治理工程、洪河治理工程（淮滨县段）、白露河分洪道防洪除涝综合治理工程及中型水闸建设工程，通过工程建设，保障沿线居民生命财产安全。

（2）城乡供水工程

城乡供水工程重点项目包括淮滨县水源置换及第二供水厂建设工程、淮滨县水源置换及第二供水厂延伸淮南供水工程、淮滨县水源置换及第二供水厂延伸淮北供水工程。通过利用淮河水源，新建取水工程、原水管道、净水厂、配水管网，实现城乡饮用水地表化和城乡供水一体化，减少深层地下水开采，满足城乡居民同享优质饮用水源的迫切需求，促进乡村振兴、城乡融合发展。

（3）灌溉排水工程

灌溉排水工程中的项目为河南省大别山临淮灌区工程淮滨灌片，该项目为淮滨县87.64万亩耕地提供灌溉水源，保障粮食生产安全，同时改善农村水生态环境，不断满足人民群众对美好生活的向往。

（4）河湖生态保护工程

河湖生态保护工程重点项目为城区内河水环境综合治理，闾河、乌龙河、饮马港水环境综合治理工程和白露河水环境综合治理工程等。

（5）数字孪生水网工程

结合淮滨县水利信息化管理实际，重点建设智慧感知网、水利信息网、水利一张图等。

投资匡算与实施安排

投资匡算

根据规划确定的水治理开发利用和保护目标，拟安排水网建设项目共5大类37项，按项目建设任务分类，包括防洪排涝工程、城乡供水工程、灌溉排水工程、河湖生态保护工程和数字孪生水网工程，规划总投资197.10亿元。

实施安排

根据淮滨县现状及经济发展的情况下，对规划提出的各类工程项目，按照增产增效潜力大、经济社会及生态效益好的项目优先安排原则，分轻重缓急提出实施安排意见。具体按以下原则进行安排：

（1）已开展前期工作深度。考虑到水利项目开工建设必须具备一定的前期工作深度，在项目分期实施安排中优先安排已开展前期工作的项目。

（2）项目建设的紧迫性。优先安排与人民群众生活、生产密切相关的民生水利项目，如以城镇供水为重点的水源工程等。优先安排支持和保障区域经济社会发展和人民生命财产安全的较大项目，如防洪工程、灌区工程等。

（3）流域及区域间协调难度。所在区域土地利用、生态环境等关系协调难度不大，不存在影响项目立项的重大制约因素，不造成新的水事矛盾，不会对下游河道生态造成重大不利影响的项目优先安排。

（4）近期和远期相结合。考虑到大型水利工程建设有一定的周期，在建设周期内为满足区域经济社会发展近期用水需求，考虑适当建设中小型水利工程，解决近期发展用水需求。

为了加快淮滨县全域水网规划项目的实施进程，完善水利基础设施网络建设，持续满足国民经济发展需要，推动淮滨县水利高质量跨越式展，本次规划选择了一批重点实施工程，总投资147.60亿元。

| 附表：重点项目基本情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规划项目 | 建设 性质 | 建设内容 | 投资国算（万元） |  |  |
|  |  |  |  | 2025~2030年 | 2031~2035年 | 总投资 |
| 一 | 防洪排涝工程 |  |  | 379740 | 154400 | 534140 |
| 1 | 淮河干流淮滨城区段防洪能力提升综合治理工程 | 新建 | 加固堤防长约96km，淮河左岸滩地生态修复工程涉及滩地面积约440hm2，以及拆除重建泵站、涵闸等沿线建筑物处理。 | 275400 |  | 275400 |
| 2 | 洪汝河治理工程（淮滨县段） | 新建 | 治理河长71km，包括河道扩挖、疏浚、岸坡护砌、堤防加固、险工处理、部分建筑物拆除或重建。 | 100000 | 151400 | 251400 |
| 3 | 白露河分洪道防洪除涝综合治理工程及中型水闸建设工程 | 新建 | 白露河分洪道防洪除涝综合治理工程治理河长13.1km,主要工程内容为分洪道清淤疏浚13.1km、右岸李香铺圩区堤防加高加固13.1km、李香铺圩区堤顶道路硬13.1km,化、拆除重建3座漫水桥。中型水闸建设工程为规划在分洪道与白露河交汇处上游胡垴闸站上游50m处新建中型水闸1座。 | 4340 | 3000 | 7340 |
| 二 | 城乡供水工程 |  |  | 225498 | 28086 | 253584 |
| 1 | 淮滨县水源置换及第二供水厂建设工程 | 新建 | 两处座提水泵站，新建提水管线9.69km，新建乌龙港调蓄池，新建第二供水厂(近期供水规模12.5万m3/d，远期为25万m3/d)。 | 139634 | 28086 | 167720 |
| 2 | 淮滨县水源置换及第二供水厂延伸淮南供水工程 | 新建 | 利用淮河水指标，从淮滨县第二供水厂向淮南张庄乡、王店乡、谷堆乡、期思镇等4个乡镇延伸管网，工程主要建设内容为：新建管道78.76km，改造村内老旧管网71.38km，新建2座一体化加压泵站，更换4.0531万块智能水表及信息化配套等。 | 25042 |  | 25042 |
| 3 | 淮滨县水源置换及第二供水厂延伸淮北供水工程 | 新建 | 利用淮河水指标，从淮滨县第二供水厂向淮北11个乡镇及1个街道办事处的集中供水厂（站）处，用于城乡居民生活用水。工程建设内容为：新建供水管道172.17km，改造村内老旧管网195.414km，新建加压泵站1座，一体化加压泵站2座，更换12.8561万块智能水表及信息化配套等。 | 60822 |  | 60822 |
| 三 | 灌溉排水工程 |  |  | 648756 |  | 648756 |
| 1 | 河南省大别山临淮灌区工程淮滨灌片 | 新建 | 大别山临淮灌区淮滨灌片设计灌溉面积87.64万亩。灌区结合区域内各河流、沟道等分布位置，利用淮河息县枢纽和船闸等工程引淮河水，新建提水工程，并充分利用现有灌排水系，配合节制闸、灌区坑塘等蓄水工程，增加连通工程和部分干支渠，构建区域现代化水网，实现水资源集约节约高效利用，形成统一调配、集中连片的高效节水的现代化大型灌区。 | 648756 |  | 648756 |
| 四 | 河湖生态保护工程 |  |  | 31979 |  | 31979 |
| 1 | 城区内河水环境综合治理 | 新建 | 老城排涝沟清淤，总长度0.7km；栏杆河、兴业沟、沿河生态护岸、植被缓冲带 10.7km。 | 1200 |  | 1200 |
| 2 | 闾河、乌龙河、饮马港水环境综合治理工程 | 新建 | 建设缓冲带建设长度30km，总面积为30.0hm2；生态湿地32.2hm2，曝气设备64台，治理长度66km。 | 24152 |  | 24152 |
| 3 | 白露河水环境综合治理工程 | 新建 | 建设北庙村、胡垴村、祁营村生态湿地三处，总面积为23.62hm2，曝气设备20台，智慧水务工程建设等。治理长度51.20km。 | 6627 |  | 6627 |
| 五 | 数字孪生水网工程 |  |  | 4080 | 3500 | 7580 |
| 1 | 智慧感知网 | 新建/改建 | 新建、改造中小河流水文水位监测站、中小型水库水雨情监测设施、行政区界水文监测站、雨量监测站、地下水监测站等水文基础设施，补充完善水库、水闸、险工险段等工程安全监测设施设备和视频监控站点。 | 2950 | 3300 | 6250 |
| 2 | 水利信息网 | 新建/改建 | 扩大水利业务网、防汛会商网覆盖范围，提高网络带宽、更新改造老旧设备，部分单位更新、配置卫星电话。 | 730 |  | 730 |
| 3 | 水利一张图 | 新建 | 建设县级水利一张图，为各业务系统提供统一的时空服务接口。 | 400 | 200 | 600 |
| 合计 |  |  |  | 1290053 | 185986 | 1476039 |