关于2025年第四季度信阳市城区生活饮用水

监测结果的报告

为掌握我市城区生活饮用水龙头水水质安全状况，2025年12月，我委组织市疾控中心对设置的13个信阳市城区龙头水监测点进行监测，包括4份二次供水和9份城区末梢水，另对南湾水厂和湖东水厂2份出厂水进行监测。检测饮用水常规指标34项，其中包括微生物指标2项（若总大肠菌群超标，需要检测大肠埃希菌）、感官性状和一般化学指标16项、毒理指标9项，消毒副产物指标7项。结果显示13份水样和2份出厂水均达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。第四季度城区生活饮用水龙头水水质监测结果全部合格。

附件：信阳市市区龙头水2025年第四季度水质监测信息公开表

2026年1月4日

信阳市市区龙头水水质监测信息公开表

（2025年第4季度）

| 序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标 指标 | 健康风险评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信阳市第五 人民医院 | 信阳市第五 人民医院 （二次供水） | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 | 微生物指标:总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 2 | 广电湖畔人家 （新六大街北段北湖畔） | 湖东水厂 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 3 | 大石门村 | 湖东水厂 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 4 | 苏庙安置小区（纬北一路与新十六大街交叉口） | 湖东水厂 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 5 | 华星小区 | 华星小区（二次供水） | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 6 | 羊山铁道佳苑（新六大街市妇幼保健院隔壁） | 南湾水厂 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 7 | 泰安第一城 （平西街150号） | 南湾水厂 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 8 | 楚王城加压站 | 湖东水厂 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 9 | 九合柳堤春晓苑 （民权街浉河区医疗保障局隔壁） | 九合柳堤春晓苑 （二次供水） | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 10 | 工信委家属院（东方红大道信阳市疾控门诊部斜对面） | 南湾水厂 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 11 | 湖东水厂出厂水 | 湖东水厂 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 12 | 南湾水厂出厂水 | 南湾水厂 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 13 | 香江帝景小区 （南湖路与晨光路交叉口） | 南湾水厂 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 14 | 政和花园D区 （新十六大街与新三大道交叉口） | 政和花园 （二次供水） | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 15 | 信啤小区 （幸福北路与平安大道交叉口） | 湖东水厂 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） | 2025年12月17日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |

注：龙头水涉及二次供水的，供水单位一栏填写二次供水管理单位