息县城区龙头水水质监测信息公开表

（2025年第4季度）

序号	监测点	供水单位	检测单位	检测时间	检测指标	结果评价	不达标指标	健康风险评估及建议

1	息县幸福人家小区	息县幸福人家物业（二次供水）	息县疾控中心

2025年12月23日

微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数；

毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计);

感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计);消毒剂及消毒副产物指标:三氯甲烷。

检测指标均达标

无

建议煮沸后饮用

2	息县现代城小区	息县国华物业公司（二次供水）	息县疾控中心

2025年12月23日

检测指标均达标

无

建议煮沸后饮用

3	息县博士名苑小区	息县博士名苑物业（二次供水）	息县疾控中心

2025年12月23日

检测指标均达标

无

建议煮沸后饮用

4	息县锦绣花园小区	息县圣林物业公司（二次供水）	息县疾控中心

2025年12月23日

检测指标均达标

无

建议煮沸后饮用

5	息县商贸城	德汇水务（末梢水）	息县疾控中心

2025年12月23日

检测指标均达标

无

建议煮沸后饮用

6	息县八里岔乡政府	八里岔乡水厂（农村水）	息县疾控中心

2025年12月23日

检测指标均达标

无

建议煮沸后饮用
注：龙头水涉及二次供水的，供水单位一栏填写二次供水管理单位