 息县城区龙头水水质监测信息公开表
（2025年第4季度）
	序号
	监测点
	供水单位
	检测单位
	检测时间
	检测指标
	结果评价
	不达标指标
	健康风险评估及建议

	1
	息县幸福人家小区
	息县幸福人家物业（二次供水）
	息县疾控中心
	2025年12月23日
	微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计);

感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计);消毒剂及消毒副产物指标:三氯甲烷。
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	2
	息县现代城小区
	息县国华物业公司（二次供水）
	息县疾控中心
	2025年12月23日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	3
	息县博士名苑小区
	息县博士名苑物业（二次供水）
	息县疾控中心
	2025年12月23日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	4
	息县锦绣花园小区
	息县圣林物业公司（二次供水）
	息县疾控中心
	2025年12月23日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	5
	息县商贸城
	德汇水务（末梢水）
	息县疾控中心
	2025年12月23日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用

	6
	息县八里岔乡政府
	八里岔乡水厂（农村水）
	息县疾控中心
	2025年12月23日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用


注：龙头水涉及二次供水的，供水单位一栏填写二次供水管理单位
