2026年第二季度息县淮河齐埠集中式饮用水水源地水质检 测 结 果

| 检测点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息县淮河齐埠集中式饮用水取水口 | 微黄 澄清 无味 | DB26042590101 | pH | 7.6 | 无量纲 |
|  |  |  | 水温 | 18.2 | ℃ |
|  |  |  | 透明度 | 86 | cm |
|  |  |  | 溶解氧 | 6.9 | mg/L |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 4.92 | mg/L |
|  |  |  | 化学需氧量 | 15 | mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.7 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.643 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.04 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 0.96 | mg/L |
|  |  |  | 铁* | 0.0009L | mg/L |
|  |  |  | 锰* | 0.00006L | mg/L |
|  |  |  | 铜 | 0.001L | mg/L |
|  |  |  | 锌 | 0.05L | mg/L |
|  |  |  | 铅 | 0.001L | mg/L |
|  |  |  | 镉 | 0.0001L | mg/L |
|  |  |  | 汞 | 0.00004L | mg/L |
|  |  |  | 砷 | 0.0003L | mg/L |
|  |  |  | 硒 | 0.0004L | mg/L |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L |
|  |  |  | 氟化物 | 0.408 | mg/L |
|  |  |  | 氯化物 | 34.2 | mg/L |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计） | 0.202 | mg/L |
|  |  |  | 硫酸盐 | 31.3 | mg/L |
|  |  |  | 氰化物 | 0.001L | mg/L |
|  |  |  | 硫化物 | 0.01L | mg/L |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003L | mg/L |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 1.7×102 | MPN/L |

续上表

| 检测点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息县淮河齐埠集中式饮用水取水口 | 微黄 澄清 无味 | DB26042590101 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.01L | mg/L |
|  |  |  | 叶绿素a | 0.002L | mg/L |
|  |  |  | 钼 | 0.0006L | mg/L |
|  |  |  | 钴 | 0.05L | mg/L |
|  |  |  | 铍 | 0.00002L | mg/L |
|  |  |  | 硼 | 0.20L | mg/L |
|  |  |  | 锑 | 0.0002L | mg/L |
|  |  |  | 镍 | 0.005L | mg/L |
|  |  |  | 钡 | 0.0025L | mg/L |
|  |  |  | 钒 | 0.003L | mg/L |
|  |  |  | 钛 | 0.007L | mg/L |
|  |  |  | 铊 | 0.00003L | mg/L |
|  |  |  | 苯乙烯 | 0.006L | mg/L |
|  |  |  | 甲醛 | 0.05L | mg/L |
|  |  |  | 乙醛 | 0.024L | mg/L |
|  |  |  | 丙烯醛 | 0.019L | mg/L |
|  |  |  | 三氯乙醛 | 0.008L | mg/L |
|  |  |  | 苯 | 0.005L | mg/L |
|  |  |  | 甲苯 | 0.006L | mg/L |
|  |  |  | 乙苯 | 0.006L | mg/L |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.006L | mg/L |
|  |  |  | 四乙基铅 | 0.0001L | mg/L |
|  |  |  | 吡啶 | 0.05L | mg/L |
|  |  |  | 丙烯腈 | 0.025L | mg/L |
|  |  |  | 丁基黄原酸 | 0.004L | mg/L |
|  |  |  | 游离余氯（活性氯） | 0.004L | mg/L |

续上表

| 检测点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息县淮河齐埠集中式饮用水取水口 | 微黄 澄清 无味 | DB26042590101 | 1,1-二氯乙烯* | 0.0012L | mg/L |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烯* | 0.00115L | mg/L |
|  |  |  | 1，2二氯乙烷* | 0.0014L | mg/L |
|  |  |  | 1,2-二氯苯* | 0.0008L | mg/L |
|  |  |  | 1,4-二氯苯* | 0.0008L | mg/L |
|  |  |  | 2,4,6-三氯苯酚* | 0.0001L | mg/L |
|  |  |  | 2,4,6-三硝基甲苯* | 0.00005L | mg/L |
|  |  |  | 2,4-二氯苯酚* | 0.0002L | mg/L |
|  |  |  | 2,4-二硝基氯苯* | 0.00004L | mg/L |
|  |  |  | 2,4-二硝基甲苯* | 0.00005L | mg/L |
|  |  |  | 三氯乙烯* | 0.0012L | mg/L |
|  |  |  | 三氯甲烷（氯仿）* | 0.0014L | mg/L |
|  |  |  | 三氯苯（总量）* | 0.0000605L | mg/L |
|  |  |  | 三溴甲烷（溴仿）* | 0.0006L | mg/L |
|  |  |  | 丙烯酰胺* | 0.00005L | mg/L |
|  |  |  | 乐果* | 0.0004L | mg/L |
|  |  |  | 二氯甲烷* | 0.0010L | mg/L |
|  |  |  | 二硝基苯* | 0.000075L | mg/L |
|  |  |  | 五氯酚* | 0.0001L | mg/L |
|  |  |  | 六氯丁二烯* | 0.0006L | mg/L |
|  |  |  | 六氯苯* | 0.000043L | mg/L |
|  |  |  | 内吸磷* | 0.0003L | mg/L |
|  |  |  | 四氯乙烯* | 0.0012L | mg/L |
|  |  |  | 四氯化碳* | 0.0015L | mg/L |
|  |  |  | 四氯苯* | 0.000057L | mg/L |
|  |  |  | 多氯联苯* | 0.000000085L | mg/L |
|  |  |  | 对硫磷* | 0.0005L | mg/L |
|  |  |  | 异丙苯* | 0.0007L | mg/L |

续上表

| 检测点位 | 样品状态 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息县淮河齐埠集中式饮用水取水口 | 微黄 澄清 无味 | DB26042590101 | 微囊藻毒素-LR* | 0.00006L | mg/L |
|  |  |  | 敌敌畏* | 0.0004L | mg/L |
|  |  |  | 敌百虫* | 0.0004L | mg/L |
|  |  |  | 松节油* | 0.02L | mg/L |
|  |  |  | 林丹* | 0.000025L | mg/L |
|  |  |  | 氯丁二烯* | 0.0015L | mg/L |
|  |  |  | 氯乙烯* | 0.0015L | mg/L |
|  |  |  | 氯苯* | 0.0010L | mg/L |
|  |  |  | 水合肼* | 0.005L | mg/L |
|  |  |  | 溴氰菊酯* | 0.00004L | mg/L |
|  |  |  | 滴滴涕（总量）* | 0.000079L | mg/L |
|  |  |  | 环氧七氯* | 0.000040L | mg/L |
|  |  |  | 环氧氯丙烷* | 0.0050L | mg/L |
|  |  |  | 甲基对硫磷* | 0.0004L | mg/L |
|  |  |  | 甲基汞* | 0.00000001L | mg/L |
|  |  |  | 甲萘威* | 0.01L | mg/L |
|  |  |  | 百菌清* | 0.000005L | mg/L |
|  |  |  | 硝基氯苯* | 0.000075L | mg/L |
|  |  |  | 硝基苯* | 0.00004L | mg/L |
|  |  |  | 联苯胺* | 0.000006L | mg/L |
|  |  |  | 苦味酸# | 0.001L | mg/L |
|  |  |  | 苯并（a）芘* | 0.0000014L | mg/L |
|  |  |  | 苯胺* | 0.08L | mg/L |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二丁酯* | 0.0001L | mg/L |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯* | 0.0001L | mg/L |
|  |  |  | 阿特拉津* | 0.0005L | mg/L |
|  |  |  | 马拉硫磷* | 0.0005L | mg/L |
|  |  |  | 黄磷* | 0.0001L | mg/L |

备注：L前数值为该检测因子检出限，检出限加L表示检测结果小于检出限。

加“*”项目分包给青岛博拉沃检测技术有限公司，该公司资质证书编号为：251503346911。

五、监测分析质量控制和质量保证：

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器均为我公司自有设备，并按规定进行检定或校准，且在有效期内；

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

——报告结束——

附图：采样照片