息县城区龙头水水质监测信息公开表

（2026年第二季度）

| 序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 息县信达公园壹号小区 | 息县信达物业（二次供水） | 息县疾控中心 | 2026年6月27日 | 微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计);消毒剂及消毒副产物指标:三氯甲烷。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 息县关庄新苑小区 | 息县锦宁物业（二次供水） | 息县疾控中心 | 2026年6月28日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 息县锦绣新城小区 | 息县鑫盛物业（二次供水） | 息县疾控中心 | 2026年6月28日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 息县众鑫学府小区 | 息县众鑫物业（二次供水） | 息县疾控中心 | 2026年6月28日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 息县第九小学 | 息县发投供水有限公司 | 息县疾控中心 | 2026年6月26日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 息县孙庙乡政府 | 息县孙庙乡供水站 | 息县疾控中心 | 2026年6月28日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |

注：龙头水涉及二次供水的，供水单位一栏填写二次供水管理单位