潢川县人民政府办公室文件

潢政办〔2021〕51号

潢川县人民政府办公室

关于印发潢川县大面积停电事件应急预案的通    知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直各有关部门：

为进一步加强潢川县大面积停电事件应急响应工作，特编制《潢川县大面积停电事件应急预案》，经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

潢川县人民政府办公室

2021年9月23日

潢川县大面积停电事件应急预案

1.总则

1.1 编制目的

应对潢川县大面积停电事件，建立健全应急工作机制，最大程度减少停电事件造成的损失和影响，维护国家安全和社会稳定，保障人民群众生命财产安全。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第 599 号）《电网调度管理条例》（国务院令第 115 号）《 国家突发公共事件总体应急预案》《国家大面积停电事件应急预案》《河南省突发公共事件总体应急预案》《河南省突发事件预警信息发布运行管理办法（试行）》《河南省大面积停电事件应急预案》及相关法律、法规，结合实际，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于本县行政区域内发生的大面积停电事件应对工作。本预案中的大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成的电网大量减供负荷，对人民群众生产生活造成影响以及对国家安全、社会稳定造成威胁的停电事件。

1.4 工作原则

大面积停电事件应对工作坚持“统一领导、综合协调，属地为主、分工负责，保障民生、维护安全，全社会共同参与”原则。大面积停电事件发生后，县有关部门、事发地政府及其有关部门、电力企业（县供电公司、县发电企业，下同）、重要电力用户要立即按照职责分工和相关预案开展处置工作。

1.5 事件分级

按照《国家大面积停电事件应急预案》和《河南省大面积停电事件应急预案》的分级标准，根据大面积停电事件造成的危害程度和影响范围，大面积停电事件共四级，分为特别重大、重大、较大和一般（分级标准见附件 1）。

2.组织体系

2.1 县级组织指挥机构

县政府成立大面积停电事件应急指挥部（以下简称县指挥部），并对应设立电力恢复、新闻宣传、综合保障、社会稳定等工作组，负责相关工作的指导协调和组织管理，指挥长由县政府分管副县长担任，县大面积停电事件应急指挥部下设办公室，办公室设在县发展改革委。

当发生特别重大、重大大面积停电事件时，县指挥部接受市大面积停电事件应急指挥部统一领导、组织和指挥大面积停电事件应对工作。当发生较大、一般大面积停电事件时，县政府按程序报市政府，或根据市政府安排成立工作组，负责指挥、协调开展大面积停电事件应对工作；必要时，县指挥部接受市大面积停电事件应急指挥部统一领导、组织和指挥大面积停电事件应对工作。县指挥部组成及工作组职责见附件 2。

2.2 乡镇、街道级组织指挥机构

各乡镇政府、街道办事处负责指挥、协调本行政区域内大面积停电事件应对工作，结合本地实际，明确相应的组织指挥机构，建立健全应急联动机制。

发生跨行政区域的大面积停电事件时，有关乡镇人民政府、街道办事处要根据需要建立跨区域大面积停电事件应急合作机制。

2.3 现场指挥机构

负责大面积停电事件应对的政府根据需要成立现场指挥部，负责现场组织指挥工作。参与现场处置的单位和人员要服从现场指挥部的统一指挥。

2.4 电力企业

电力企业要建立健全组织指挥机构，并在县指挥部领导下开展大面积停电事件应对工作。其中，电网企业要首先做好所辖主网和供电区的停电事件的应对处置工作，各发电企业要首先做好本企业的事故抢险和应对处置工作。电网调度工作按照《电网调度管理条例》及相关规程执行。

2.5 专家组

各级组织指挥机构根据需要成立大面积停电事件应急专家组，成员由电力、气象、地震、水文等领域相关专家组成，对大面积停电事件应对工作提供技术咨询和建议。各电力企业根据实际情况成立大面积停电事件应急专家组。

2.6 组织机构的衔接

如上级政府已成立大面积停电事件组织指挥机构，则下级组织指挥机构要在上级组织指挥机构的统一领导、组织和指挥下开展大面积停电事件应对工作；如上级政府仅派出工作组，则下级组织指挥机构要在上级工作组指导、协调、支持下，统一领导、组织和指挥开展大面积停电事件应对工作。因自然灾害、社会安全等其他突发事件引发了大面积停电事件，要依照对应级别的突发事件综合预案规定和相关专项预案规定，统一指挥、分工处置。

3.风险分析和监测预警

3.1 风险分析

3.1.1 风险源分析

3.1.1.1潢川供电区的供电范围包括定城、春申、老城、弋阳4个办事处、1个省级经济技术开发区及付店、隆古、魏岗、来龙、踅孜、上油岗、谈店、伞陂、黄岗、桃林、传流店、张集、江集、双柳、仁和、白店、卜集17个乡镇。供电区内的电压等级由110千伏/35千伏/10千伏/0.38千伏组成。潢川电网由220千伏潢川站和220千伏衢东站通过20条110千伏线路（潢东110千伏线路、潢亚110千伏线路、Ⅱ潢光110千伏线路、潢魏线110千伏线路、潢定110千伏线路、衢东110千伏线路、衢传线110千伏线路、衢亚110千伏线路、伯嘉线110千伏线路、潢京线110千伏线路、潢项线110千伏线路、潢项T娄线110千伏线路、赤亚线110千伏线路、东京线110千伏线路、潢亚T弋线110千伏线路、定东110千伏线路、定祥线110千伏线路、葵祥线110千伏线路、衢伯110千伏线路、亚传110千伏线路）和信阳电网联系。

3.1.1.2潢川电网发展迅速，电网结构日趋复杂，电力建设、调试、维护任务十分繁重，导致发生电网大面积停电和设备损坏等突发事件的不确定因素长期存在。近年来龙卷风、冻雨、暴雪、雷电等灾害性天气，以及地质灾害时有发生，且灾害发生规模、频次日趋增加，都给电力设施造成不同程度的损坏。用电负荷持续增长与主网建设放缓不平衡度加剧，导致局部电网重载和过载现象突出，局部地区供电形势紧张。

3.1.1.3 野蛮施工、非法入侵、火灾爆炸、恐怖袭击等外力破坏或重大社会安全事件可能造成电网设施损毁，电网工控系统可能遭受网络攻击，可能引发大面积停电。

3.1.1.4 因各种原因造成的运行维护人员误操作或调控运行人员处置不当等也可能引发大面积停电。

3.1.1.5潢川县地理位置优越，交通方便，处于信阳市中心位置。境内T接有周边县15条220千伏线路（Ⅰ衢赤220千伏线路、Ⅱ衢赤220千伏线路、春葵220千伏线路、Ⅰ春蓼220千伏线路、Ⅱ春蓼220千伏线路、Ⅲ春蓼220千伏线路、Ⅰ春衢220千伏线路、Ⅱ春衢220千伏线路、Ⅰ春溮220千伏线路、Ⅱ春溮220千伏线路、桂葵220千伏线路、Ⅰ潢溮220千伏线路、Ⅱ潢溮220千伏线路、Ⅰ春弦220千伏线路、Ⅱ春弦220千伏线路）和7条110千伏线路过境。（葵祥110千伏线路、 定祥110千伏线路、潢项110千伏线路、伯嘉110千伏线路、赤亚110千伏线路、潢魏110千伏线路、Ⅱ潢光110千伏线路）同时还有4条110千伏线路（衢传110千伏线路、潢京110千伏线路、东京110千伏线路、潢项T娄110千伏线路）肩负着向铁路部门供电的重任。属地化管理任务繁重，使命艰巨。一旦出现外力破坏或重大社会安全事件，可能引发周边各县大面积停电和铁路枢纽运行瘫痪事件。

3.1.2 社会影响分析

3.1.2.1 导致政府部门、防汛部门、消防、公安、部队等重要单位或机构电力供应中断，影响其正常运转，不利于社会安定和国家安全。

3.1.2.2 导致城市交通信号、供水、供气、供热、冷库、通信、广播电视等基础设施和大型商场、广场、影剧院、住宅小区、学校、大型写字楼、大型游乐场等高密度人口聚集点电力供应中断，引发交通拥塞甚至瘫痪、基本生活保障设施不能正常运行、群众恐慌，严重影响社会秩序。

3.1.2.3 导致铁路电力供应中断，有可能造成大批旅客滞留，引起群体不安，造成恶劣影响。

3.1.2.4 导致化工等高危用户的电力供应中断，可能引发生产运营事故及次生衍生灾害，危及人民群众生命安全。

3.1.2.5 大面积停电事件在当前新媒体时代极易成为社会舆论的热点；在公众不明真相的情况下，若有错误舆论，可能造成公众恐慌，影响社会稳定。

3.1.2.6 导致医疗机构电力供应中断，难以保证手术室、重症监护室、产房等重要场所及相关设施设备持续供电，病人生命安全受到威胁。

3.1.2.7 导致金融系统、银行、证券公司等金融机构无法交易结算，信息存储及其他相关业务中断。

3.1.2.8 长时间的停电易导致物质供应囤积居奇、供不应求，商场、超市可能发生抢购生活必需品的现象。

3.2 监测

电力企业要结合实际，加强对重要电力设施设备运行等情况的监测，建立与气象、水利、林业、应急管理、公安、交通运输、自然资源等部门的信息共享机制，及时分析各类情况对电力运行可能造成的影响，预估可能影响的范围和程度。相关部门和单位要加强对气象、洪涝、地震、地质等灾害及其他安全危害的监测，及时准确提供对电力运行可能造成影响的监测和预警信息，实现相关灾情、险情等信息实时共享。

3.3 预警

3.3.1 预警信息发布

县电力企业研判可能造成大面积停电事件时，要及时将有关情况报告县发改委，提出预警信息发布建议，并视情通知重要电力用户。县发改委要及时组织研判，必要时报请县政府批准后统一向社会公众发布预警信息，并通报同级其他相关部门和单位。预警信息发布后，当地电力企业要向上级单位报告。

3.3.2 预警行动

预警信息发布后：相关电力企业要加强设备巡视和运行监测，采取有效措施控制事态发展；组织应急救援队伍和人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并做好大面积停电事件应急处置所需物资、装备和设备等应急保障准备工作。重要电力用户做好自备应急电源启用准备。县指挥部各成员单位在指挥部和各工作小组的领导下，根据职责任务做好维持公共秩序、供水供气供热、商品供应、交通物流、抢险救援等方面的应急准备工作；加强相关舆情监测，主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

3.3.3 预警解除

根据事态发展，经研判不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”原则，由发布单位宣布解除预警，适时终止相关措施。

4.信息报告

大面积停电事件发生后，相关电力企业应立即向县发改委报告。县供电公司要同时报告国网河南省信阳市电力公司。县发改委接到大面积停电事件信息报告后，要立即进行核实，对大面积停电事件的性质和类别作出初步认定，按照国家、省政府及市政府对突发事件信息报送相关文件规定的时限、程序和要求向上级电力运行主管部门和同级政府报告，并通报同级其他相关部门和单位。事发地乡镇政府及其应急指挥机构应当按照有关规定逐级上报，必要时可越级上报。

5.应急响应

5.1 响应分级

根据大面积停电事件的严重程度和发展态势，将应急响应设定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级四个等级。

5.1.1 初判发生特别重大大面积停电事件，启动Ⅰ级应急响应；初判发生重大大面积停电事件，启动Ⅱ级应急响应，均由市大面积停电事件应急指挥部负责指挥应对工作，县指挥部接受市指挥部领导。当市政府批准成立市政府工作组时，县指挥部在市政府工作组的指导、协调、支持下，统一领导、组织和指挥大面积停电事件应对工作。当市政府成立大面积停电事件应急指挥部时，县指挥部要在市政府大面积停电事件应急指挥部的统一领导、组织和指挥下，应对大面积停电事件。

5.1.2 初判发生较大大面积停电事件，启动Ⅲ级应急响应；初判发生一般大面积停电事件，启动Ⅳ级应急响应，均由县政府负责指挥应对工作。当市政府批准成立市政府工作组时，县指挥部在市政府工作组的指导、协调、支持下，统一领导、组织和指挥大面积停电事件应对工作。

5.1.3 对尚未达到一般大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的其他停电事件，事发地政府可结合实际情况启动应急响应。应急响应启动后，可视事件造成损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

5.2 分级应对

5.2.1 县指挥部应对

(1)组织有关部门和单位、专家组进行会商，研究分析事态，部署应对工作；

(2)根据需要赴事发现场，或派出工作组赴事发现场，协调开展应对工作；

(3)研究决定事发地政府、有关部门和电力企业提出的请求事项，重要事项报县政府决策；

(4)统一组织信息发布和舆论引导工作；

(5)组织开展事件处置评估；

(6)对事件处置工作进行总结并报告县政府。

5.2.2 县政府工作组应对

(1)传达上级和县政府领导同志指示、批示精神，督促事发地政府、有关部门和电力企业贯彻落实；

(2)了解事件基本情况、造成的损失和影响、应对进展及当地需求等，根据当地和电力企业请求，协调有关方面派出应急队伍、调运应急物资和装备、安排专家和技术人员等，为应对工作提供支援和技术支持；

(3)对跨乡镇级行政区域大面积停电事件应对工作进行协调；

(4)赶赴现场指导当地开展事件应对工作；

(5)指导开展事件处置评估；

(6)协调指导大面积停电事件宣传报道工作；

(7)及时向县政府报告相关情况。

5.3 响应措施

大面积停电事件发生后，相关电力企业和重要电力用户要立即实施先期处置，全力控制事件发展态势，减少损失和影响。事发地政府要及时发布应急响应信息，各有关部门和单位根据工作需要采取以下措施。

5.3.1 抢修电网并恢复运行

电力调度机构合理安排运行方式，控制停电范围；尽快恢复重要输变电设备、电力主干网架运行；在条件具备时，优先恢复重要电力用户、重点区域的电力供应。

电力企业迅速组织力量抢修受损电网设备设施，根据组织指挥机构要求，向重要电力用户及重要设施、场所提供必要的电力支援。

5.3.2 防范次生衍生事故

停电后易造成重大影响和生命财产损失的金融机构、重点医疗机构（急救指挥机构、医院、供血机构、疾病预防控制中心等）、交通枢纽、通信企业、广播电视单位、公用事业单位、城市交通企业、危险化学品企业等重要电力用户，按照有关技术要求迅速启动自备应急电源，及时启动相应停电事件应急响应，避免造成更大影响和损失。

各类人员聚集场所停电后要迅速启用应急照明，组织人员有秩序地疏散，确保人身安全。消防、武警部门做好应急救援准备工作，及时处置各类火灾、爆炸事件，解救被困人员。

在供电恢复过程中，各重要电力用户要严格按照调度计划分时分步恢复用电。

加强重大危险源、重要目标、重大关键基础设施隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，及时扑灭各类火灾，解救被困人员，防止发生次生衍生事故。

5.3.3 保障居民基本生活

采取应急供水措施，保障居民基本用水需求；采用多种方式，保障燃气供应和采暖期内居民生活用热；组织生活必需品的应急生产、调配和运输，保障停电期间居民基本生活；准备抢救、治疗病人的应急队伍、车辆、药品和物资，保证病人得到及时、有效治疗。

5.3.4 维护社会稳定

加强涉及国家安全和公共安全的重点单位安全保卫工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动。

加强对停电区域内繁华街区、大型居民区、大型商场、学校、医院、金融机构、城市交通设施、车站及其他重要生产经营场所等重点地区、重点部位、人员密集场所的治安巡逻，及时疏散人员，解救被困人员，确保人身安全，防范治安事件。

加强停电区域道路交通指挥和疏导，维护道路交通秩序，优先保障应急救援车辆通行。要积极组织力量，严厉打击造谣惑众、

囤积居奇、哄抬物价等各种违法行为。

5.3.5 加强信息发布

按照及时准确、公开透明、客观统一原则，加强信息发布和舆论引导，主动向社会发布停电相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施。加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

5.3.6 组织事态评估

及时对大面积停电事件影响范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，为进一步做好应对工作提供依据。现场指挥部各工作组按照预案分工和事故现场处置方案，迅速开展应急处置和救援工作，及时掌握事故进展情况，随时向县指挥部办公室报告。

现场指挥部应随时跟踪事态的进展情况，一旦发现事态有进一步扩大的趋势，有可能超出自身的控制能力时，应报请县政府协调调配其他应急资源参与处置工作。同时应及时向事故可能波及的地区通报有关情况，必要时可通过媒体向社会发出预警。

5.4 响应终止

同时满足以下条件时，由启动应急响应的政府终止响应：

(1)电网主干网架基本恢复正常，电网运行参数保持在稳定限额之内；

(2)减供负荷恢复 80%以上，受停电影响的重点区域负荷恢复 90%以上；

(3)造成大面积停电事件的隐患基本消除；

(4)大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完

毕。

6.后期处置

6.1 处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，县指挥部要及时组织对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成处置评估报告。鼓励开展第三方评估。

6.2 事件调查

大面积停电事件发生后，根据有关规定成立调查组进行事件调查。事发地政府、有关部门和单位要认真配合调查组的工作，客观、公正、准确地查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处理建议。涉及人为破坏电力设施造成大面积停电的事故，由公安、电力运行主管部门等联合开展调查，及时、依法打击破坏电力系统的暴恐分子或其他违法犯罪嫌疑人员。

6.3 善后处置

事发地政府要及时组织制订善后工作方案并组织实施。保险机构要及时开展相关理赔工作，尽快消除大面积停电事件的影响。

6.4 恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，由县政府或授权单位根据实际工作需要组织编制恢复重建规划。相关电力企业和受影响区域县政府应根据规划做好受损电力系统恢复重建工作。

7.保障措施

7.1 队伍保障

电力企业要建立健全电力抢修应急专业队伍，加强设备维护和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。各乡镇政府根据需要组织动员其他专业应急队伍和志愿者等参与大面积停电事件及其次生衍生灾害处置工作。县武装部、县消防救援大队要做好应急力量支援保障工作。

7.2 装备物资保障

电力企业要储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系。县有关部门和各乡镇政府要加强应急救援装备物资及生产生活物资的储备，保障大面积停电事件应对工作需要。

7.3 通信、交通与运输保障

全县各级政府及通信主管部门要建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保应急期间通信联络和信息传递需要。县交通运输局要健全紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输；县公安局要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行；县机关事务中心及乡镇级车辆管理部门要选择性能好、通行能力强的车辆用于大面积停电事件的应对处置工作，保证事件预警、处置、事件调查、善后恢复重建以及平时训练、预案演练全过程用车。

7.4 技术保障

电力企业要加强防范大面积停电事件应对和监测先进技术、装备的应用，执行电力应急技术标准；加强电网安全应急信息化平台建设。县有关部门要为电力日常监测预警及电力应急抢险提供必要的气象、水文、地震等服务。

7.5 应急电源保障

提高电力系统快速恢复能力，加强电网“黑启动”能力建设。政府有关部门和电力企业要充分考虑电源规划布局，保障各地“黑启动”电源。重要电力用户应按照国家有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

对维护基本公共秩序、保障人身安全和避免重大经济损失具有重要意义的政府机关、医疗机构、交通运输企业、通信企业、广播电视单位、供水企业、供气企业、加油(加气)站点、排水泵站、污水处理厂等重要电力用户，要按照国家有关技术要求配置应急电源，制定突发停电事件应急预案，落实非电保安措施，加强设备维护和管理，确保应急状态下能够投入运行；发生大面积停电事件时，负责本单位事故抢险和应急处置工作，根据情况向政府有关部门请求支援。有关部门要督促重要用户合理配置供电电源和自备应急电源，完善非电保安等各种保障措施，并定期检查、维护，确保相关设施设备的可靠性和有效性。

7.6 医疗卫生保障

由县卫生健康委员会根据事故应急响应级别，组织医护人员进行现场医疗救治或转至相关医院进行专业救治。

7.7 资金保障

县发改委、县财政局、县民政局、县应急管理局等有关部门和各相关电力企业应按照有关规定，对大面积停电事件处置工作提供必要的资金保障。

8.附则

8.1 预案管理

本预案实施后，县指挥部办公室要组织有关部门开展预案宣传、培训和演练，并根据实际情况，适时组织评估和修订。各乡镇人民政府要结合当地实际制定或修订本级大面积停电事件应急预案。县指挥部根据实际情况，适时组织评估和修订本预案。

8.2 预案培训和演练

本预案自印发实施后，县大面积停电事件应急指挥部负责组织员宣传、培训和演练。

8.3 预案实施

本预案自发布之日起实施。

附件：1．潢川县大面积停电事件分级标准

2．县大面积停电事件应急指挥部组成单位和工作组主要成员单位职责

附件 1

潢川县大面积停电事件分级标准

一、特别重大大面积停电事件

符合下列情形之一的，为特别重大大面积停电事件：

1. 造成信阳市电网大面积停电（涉及信阳电网的），减供负荷达到 30%以上的。

2.市政府应急领导小组根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为特别重大电网大面积停电事件者。

二、重大大面积停电事件

符合下列情形之一的，为重大大面积停电事件：

1. 造成潢川县电网大面积停电，减供负荷 60%以上，或 70%以上供电用户停电的；

2.市政府应急领导小组根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为重大电网大面积停电事件者。

三、较大大面积停电事件

符合下列情形之一的，为较大大面积停电事件：

1. 造成潢川县电网大面积停电，减供负荷 40%以上 60%以下，或 50%以上 70%以下供电用户停电的；

2. 县政府应急领导小组根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大电网大面积停电事件者。

四、一般大面积停电事件

符合下列情形之一的，为一般大面积停电事件：

1. 造成潢川县电网大面积停电，减供负荷达到20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电的；

2. 县政府应急领导小组根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为一般电网大面积停电事件者。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

附件 2

县大面积停电事件应急指挥部

组成单位和工作组主要成员单位职责

一、县指挥部组成单位

县大面积停电事件应急指挥部主要由县委宣传部、县发展改革委、县应急管理局、县委政法委、县政府办公室、公安局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县城市管理局、县交通运输局、县水利局、县商务局、县文化广电旅游局、县气象局、县卫健委、县机关事务中心、县武装部、县消防救援支队、县供电公司、各乡镇人民政府、街道办事处等单位有关负责人组成。

县指挥部下设办公室，办公室设在县发改委，负责县指挥部日常工作，办公室主任由县发改委主任担任。

县指挥部可根据实际情况，在事发地设立现场应急指挥部。

各乡镇、街道设立大面积停电事件应急指挥部，具体组织和实施辖区内大面积停电事件应对工作。

二、县指挥部各工作组职责

县指挥部设立相应工作组，各组组成及职责分工如下：

（一）电力恢复组

牵头单位：县发展改革委

成员单位：县发展改革委、县公安局、县水利局、县应急管理局、县气象局、县武装部、县消防救援支队、县供电公司、等单位。

主要职责：组织进行技术研判，开展事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电；负责重要电力用户、重点区域的临时供电保障；负责组织跨区域的电力应急抢修恢复协调工作；协调地方部队、武警有关力量参与应对。

（二）新闻宣传组

牵头单位：县委宣传部

成员单位：县委宣传部、县委网信办、县发展改革委、县公安局、县应急管理局、县供电公司等单位。

主要职责：组织事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论；及时澄清不实信息，回应社会关切。

（三）综合保障组

牵头单位：县发展改革委

成员单位：县发改委、县应急管理局、县委政法委、县公安局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县城市管理局、县交通运输局、县水利局、县商务局、县文化广电旅游局、县机关事务中心、县供电公司，事发地乡镇政府、街道办事处等单位。

主要职责：综合保障全县经济运行安全稳定，对大面积停电事件受灾情况进行核实，指导恢复电力抢修方案，落实人员、资金和物资；组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、医疗、通信、广播电视等设施正常运行；协调县直机关保障大面积停电事件全过程应急公务用车；维护铁路、道路等基本交通运行；组织开展事件处置评估。

（四）社会稳定组

牵头单位：县委政法委

成员单位：县委宣传部、县委政法委、县公安局、县发展改革委、县民政局、县交通运输局、县应急管理局、县商务局、县武装部等单位。

主要职责：加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；加强对重要生活必需品等商品的县场调控；加强对重点区域、重点单位的警戒；做好受影响人员与涉事单位、县人民政府及有关部门矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。

三、县指挥部及其办公室主要职责

（一）县指挥部职责：负责组织有关部门制定、修改和完善县大面积停电事件应急预案；决定启动一般以上大面积停电事件应急响应，统一指挥事故应对工作，对应急工作中出现的各类情况采取紧急处理措施，力争将损失降到最低；行政区域内紧急调用各类物资、人员和占用场地，事故后及时归还或给予补偿；根据事故灾害情况，有危及周边单位和人员险情时，组织人员和物资有序疏散；配合上级部门进行事故调查处理，起草事件调查报告；做好社会稳定和伤亡人员善后安抚工作；宣布终止应急响应工作，并通知相关单位和人员解除事故险情；适时发布公告，公布事故原因、责任和处理意见；定期组织预案演练，根据情况变化及时调整、修改和完善应急预案。

（二）县指挥部办公室职责：负责贯彻落实县指挥部的各项工作部署；收集、汇总、分析应急处置信息，及时向县指挥部及其成员单位通报应急处置工作情况，做好事故信息和有关指令的上传下达，保证事故信息沟通渠道畅通；同时向县政府值班室报送信息。组织应急值班和办理指挥部日常工作，协调有关单位、部门和救援队伍迅速开展抢险救灾；检查指导、协调有关单位做好应急准备、抢险救援、信息上报、善后处理以及恢复生活、生产秩序等工作；牵头组织应急专家组，对事故应急救援提供技术支持；关注和引导舆情，配合县宣传部门及时向主流媒体提供准确、全面、真实的事故信息，及时向公众发布事件信息；承担县指挥部交办的其他工作。

四、县指挥部主要成员单位职责

（一）县委宣传部：负责组织指导县属新闻单位对大面积停电事件的宣传报道，指导供电部门开展相关处置情况的新闻发布工作，组织县属新闻单位进行用电安全知识宣传，加强互联网信息管理。

（二）县政府办公室：发生大面积停电事故时，负责事件信息接报、汇总，并按规定上报市政府应急办和县政府领导，及时传达市政府和县政府领导指示精神；向县政府领导，各乡镇通报县指挥部下达的预警和启动应急响应指令；负责组织协调有关单位向公众发布预警信息；负责做好跨行政区域应急机构的沟通协调，申请上级应急支援；负责县应急平台正常运行和通用装备的保障。

（三）县发展改革委：负责在县内电源、电网及其它相关领域基础设施建设规划，并与县供电公司共同考虑应急措施需要，逐步实施和落实；协调做好社会应急措施落实的综合工作，组织重要物资的紧急调度协调工作；负责督促重要电力用户、重要场所配备应急备用保安电源；负责制定有序限电方案。

（四）县委政法委：协调相关部门、地方密切关注停电区域群众的思想动态、各类可能引发重大矛盾冲突和群众心理恐慌的情况问题，以及停电引发的社会和网络负面舆情，及时研判，通报情况信息，指导协调相关部门和地方做好化解处置工作。严防因停电问题引发游行、示威、抗议及打砸抢烧等突发性群体性事件和恶性案件，影响社会大局稳定。

（五）县公安局：负责协助做好电网大面积停电事件的救援工作，及时妥善处置大面积停电引发的治安事件，维护社会治安和秩序，保障救援工作及时有效地进行；负责维护道路交通秩序，为电力抢修提供交通保障支持。

（六）县民政局：负责配合当地人民政府做好因自然灾害受灾人员安置及生活救助工作；本部门工作职责范围内的其它应急处置工作。

（七）县财政局：负责应急救援与抢险、电网大面积停电后恢复等有关经费保障，负责督促县内所监管企业紧急停电状态下应配备应急备用和保安电源，完善各种保障措施。

（八）县自然资源局：负责开展地质灾害信息监测，发布地质灾害预警通知，及时向县指挥部办公室报告应急工作开展情况。

（九）县城市管理局：负责确保城市照明设施功能完善，大面积停电状态下尽快协调恢复重点路段的路灯照明，保障市民的出行安全；本部门工作职责范围内的其它应急处置工作。

（十）县交通运输局：负责应急交通运输保障，为抢险救援物资、必要生活物资和抢险救灾人员运输提供保障，协同交警部门保障应急救援人员、抢险救灾物资的道路运输通道畅通。

（十一）县水利局：负责影响范围内汛情预测和预报，做好影响范围内水利工程的管理调度工作。

（十二）县商务局：负责组织协调必要生活物资的调运和市场供应，加强对重要生活必需品等商品的市场调控。

（十三）县文化广电和旅游局：负责做好文化场所的秩序维护工作，和本部门工作职责范围内的其它应急处置工作。

（十四）县应急管理局：协调有关事故应急工作，并监督应急措施的落实情况，参与电网大面积事件的调查处理；负责开展地震灾害信息监测，发布地震灾害预警通知，配合县发改委做好大面积停电事件预警会商，及时向县指挥部办公室报告应急工作开展情况。

（十五）县气象局：负责提供电网大面积停电事件预警、响应、处置等应急救援过程中气象监测和气象预报等信息，做好气象服务工作。

（十六）县卫生健康委员会：负责组织开展电网大面积停电事件时伤病员的医疗救治工作，并及时报告事件所致人员受伤情况和伤病员救治信息，重点指导医疗机构启动自备应急电源和停电应急预案。

（十七）县机关事务中心：配合县应急管理局协调县直机关保障大面积停电事件全过程应急公务用车。

（十八）县武装部：组织参与事件抢险救援工作。

（十九）县消防救援大队：负责提供大面积停电引发的火灾或者其他突发应急救援。

（二十）县供电公司：在县大面积停电事件应急指挥部、国网河南省电力公司、信阳市电力公司的领导下，负责开展电网事故处理和电力恢复工作，及时报告电网大面积停电有关情况。

（二十一）事发地乡镇人民政府、街道办事处：及时向县指挥部报告事故情况，并在第一时间采取应急处置措施，开展事故应急救援工作。当发生大面积停电事件时，事发地乡镇人民政府、街道办事处应为应急救援提供相关保障。

其他相关部门、单位做好职责范围内应急工作，完成县大面积停电应急指挥部交办的各项工作任务。

潢川县人民政府办公室 2021年9月23日印发